Оснащение  школьного медицинского кабинета

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Бикс маленький (Бикс медицинский D-3) | 2 шт. |
| Бикс большой (Коробка стерилизационная D-9) | 2 шт. |
| Кушетка смотровая КС с подголовником 1900х580х500 мм ) | 1 шт |
| Термометр медицинский | 25 шт. |
| Грелка резиновая (Грелка резиновая Солнышко) | 2 шт. |
| Ножницы Ножницы тупоконечные прямые 140 мм | 2 шт. |
| Медицинский столик со стеклянной крышкой: а) с набором прививочного инструментария б) со средствами для оказания неотложной помощи | 1 шт. 1 шт. |
| Лампа настольная для офтальмологического и оторингологического обследования | 1 шт. |
| Ширма 1650х800х400 мм | 1 шт |
| Пинцет (Пинцет анатомический 200 мм) | 1 шт. |
| Холодильник (для вакцин и медикаментов) | 1 шт. |
| Пузырь для льда (Пузырь для льда Ø200 мм, резиновый) | 2 шт. |
| Ведро с педальной крышкой | 1 шт. |
| Лоток почкообразный ( 0,35 л) | 5 шт. |
| Шкаф медицинский (аптечный) металлический ШМ-01-МСК (МСК-646.02) | 1 шт. |
| Шпатель металлический | 40 шт. |
| Весы медицинские ВЭМ-150 электронные напольные с вертикальной стойкой | 1 шт. |
| Носилки (санитарные) | 1 шт. |
| Ростомер РМ-1 медицинский металлический разборный 400х400х2150 мм | 1 шт. |
| Кварц тубусный | 1 шт. |
| Спирометр (ССП) | 1 шт. |
| Очки в детской оправе (р-р 56–58 мм) с линзами в 1 дптр. | 1 шт. |
| Динамометр ручной (электронный) | 1 шт. |
| Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина | 1 шт. |
| Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0 | 10 шт. 10 шт. 5 шт. |
| Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) Шина Крамера 7,5х80 см Шина Крамера 10х120 см | 10 шт. |
| Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота аппарат Рота | 1 шт. 1 шт. |
| Плантограф | 1 шт. |
| Тонометр OMRON M2 Compact (HEM-7102-E) | 1 шт. |
| Коврик (1м х 1,5м) (Грязезащитные коврики Saluber) | 1 шт. |
| Фонендоскоп Фонендоскоп-стетоскоп с двойной головкой | 2 шт. |
| Жгут резиновый | 6 шт. |
| АПК «АРМИС» | комплект |